## !!!
Ведомость установленного оборудования участка № 3
Энергетического цеха СП ТЦТ | [5 empty] | 37 Объектов
Состояние на 31.08.2015г.
№п/п | № АТС |  | Тип оборудо- вания: ВУ; АБ (емкость) | Количество стоек ВУ. Количество групп/элем АБ. изготовитель | Год выпуска | Емкость батарей (а/ч) | Ток нагр. Выпр (А) | Время раб. Батар (час.)
( Зиновьев А.А. ) Ул. Выставочная 15/3
1 | АТС-351 | ВУ | СУЭП-2 60/400 | ВБВ_60/50-2 (33 блоков) | 2005 | 6000 | 750 | 5 | 67 | 50250
|  | АБ | 24OpzS 3000 | 2гр.x30 элем. SONNENSHEIN | 2006 |  |  |  |  | 0
| УМСД-3010 | ВУ | Eltek | 1 (3 блока) | 2005 | 200 | 15 | 12 | 54 | 810
|  | АБ | 4OPzV 200 | 1гр.x24 элем. POVERSAFE | 2005 |  |  |  |  | 0
( Васильев Н.В.) Ул. Новогодняя 26 | [9 empty] | 0
2 | АТСК-346 | ВУ | ВУК-67/600 | 3 | 1972 | 4000 | 450 | 5 | 67 | 30150
|  | АБ | NTC-16 (2070а/ч) | 2гр.x29 элем.2гр.х 3 элем.2гр.х 2 элем. OLDHAM | 1997 |  |  |  |  | 0
| ОПТСЭ-344,314 | ВУ | ВУТ-67/250 | 3 | 1997 | 2500 | 260 | 4 | 67 | 17420
|  | АБ | YTC-11 (1250а/ч) | 2гр.x29 элем. OLDHAM | 1997 |  |  |  |  | 0
| УМСД-3040 | ВУ | Eltek | 1 (3 блока) | 2005 | 126 | 8 | 10 | 54 | 432
|  | АБ | Hoppecke SB-60 12v 63Ah | 2гр.х 4эл. | 2014 |  |  |  |  | 0
( Зотов Е.В. ) Ул. Сиб.-Гвардейцев 50 | [9 empty] | 0
3 | ПСЭ-3534,3528,3530,3611 УМСД-3015 | ВУ | УЭПС-2 60/480-88, Рвых.=25200Вт контроллер: КУ1.1-12М | одна стойка 7 ВБВ_60/60-2 | 2012 | 1600 | 105 | 14 | 67 | 7035
|  | АБ | GFMG-800 | 2гр.x30 элем. | 2012 |  |  |  |  | 0
Ул. Дюканова, 18 (Широкая, 137/2) | [9 empty] | 0
4 | АТСК-340/341 | ВУ | ВУТ-67/600 | 3 | 1989 | 4000 | 400 | 2 | 67 | 26800
|  | АБ | NTC-16 (2070а/ч) | 2гр.x29 элем.. OLDHAM | 1999 |  |  |  |  | 0
| ОПСЭ-350 | ВУ | УЭПС-3-60/300-12.12 | ВБВ 60/25-3K (12шт.) | 2009 | 980 | 155 | 5 | 67 | 10385
|  | АБ | GFMG-490 | 2гр.x29 элем. | 2009 |  |  |  |  | 0
| УМСД-3000 | ВУ | Eltek | 1 (3 блока) | 2006 | 50 | 14 | 3.5 | 54 | 756
|  | АБ | XL12V50 | 1гр.х 4элем. Marathon | 2013-06-01 |  |  |  |  | 0
| GPON (в помещении ГЛОНАСС) | ВУ | ЭС 48/300 (Eaton) supervisory module | 1 (12блоков APR48) | 2007 | 400 | 14 | 6 | 54 | 756
|  | АБ | 4OPZV 200 | 2гр.x 24элем. | 2007 |  |  |  |  | 0
| Глонас Луч1 (5,6стойки220v) | ИБП | Riello 15kW | 1 | 2013 | 40 |  | 4
|  | АБ | GPL12400 | 1гр.х 40эл. | 2013
| Глонас Луч2 (5,6стойки220v) | ИБП | Riello 15kW | 1 | 2013 | 40 | 11% | 4
|  | АБ | GPL12400 | 1гр.х 40эл. | 2013
| Глонас (1-4 стойки 60v) | ВУ | Enatel (ЭС-24.48/266) | 1 (6 блоков RM2048XE-26) | 2013 | 400 | 36 | 4
|  | АБ | DJM12200 | 2гр.х 4эл. | 2013
( Васильев Н.В., Лукин) Ул. Зорге 129/3 | [9 empty] | 0
5 | ОПСЭ-2153,3440, 3446/3151,АТСЭ-30423 УМСД-3043 | ВУ | ВУТ-67/250 | 2 | 1990 | 1500 | 150 | 8 | 67 | 10050
|  | АБ | А602/1500 А602/1500 | 1гр.x29 элем. 1гр.х29элем. | 20102011 |  |  |  |  | 0
(Лукин С.В., Шапель А.В.) Ул. Зорге 16 | [9 empty] | 0
6 | АТС-342 | ВУ | ВУК-67/260 | 3 | 1974 | 2600 | 380 | 4 | 67 | 25460
|  | АБ | YTC-12 (1320ач.) | 2гр.x28 элем. 2гр.х 3 элем. 2гр.х 2 элем. OLDHAM | 2000 |  |  |  |  | 0
| ПСЭ-2150 | ВУ | ВУТ-67/250 | 2 | 1991 | 2000 | 90 | 21 | 67 | 6030
|  | АБ | GFD - 1000 | 2гр.x30 элем. COSLIGHT | 2010-12-01 |  |  |  |  | 0
( Зотов Е.В.) Ул. Костычева 36/1 | [9 empty] | 0
7 | АТС-343 | ВУ | ВУК 67/260 | 4 | 1976 | 1640 | 350 | 2 | 67 | 23450
|  | АБ | YTC-7(820ач.) | 2гр.x28 элем. 2гр.х 3 элем. 2гр.х 2 элем. OLDHAM | 1996 |  |  |  |  | 0
| ПСЭ-2107 ПСЭ-3521,3610 ПСЭ-3443/3444/3529 УМСД-3013 | ВУ | ВУТ-67/125 | 4 | 1990,1990 1992,1994 | 2000 | 160 | 12 | 67 | 10720
|  | АБ | GFD-1000 | 2гр.x29 элем. Coslight | 2012 |  |  |  |  | 0
( Лукин С. В. , Шапель А.В.) Ул. Комсомольская 31 | [9 empty] | 0
8 | АТС-347- изменео на АТС-317 26. 03.09г. GPON,ISAM | ВУ | ВУК 67/260 | 3 | 1985 | 2400 | 95 | 2 | 67 | 6365
|  | АБ | YTC-11 1200 12OPzS 1200 | 2гр.x28 элем. 2гр.х 3 элем. 2гр.х 2 элем. OLDHAM | 1996 |  |  |  |  | 0
| ПСЭ-3523,3527, 3551, УМСД-3042 УМСД-317 | ВУ | DOL-20 | AD 60V 20A R (5шт.) | 1998 | 820 | 50 | 5 | 67 | 3350
|  | АБ | YTC-7 (820ач.) | 1гр.x29 элем. OLDHAM | 1996 |  |  |  |  | 0
| ПСЭ-3170 | ВУ | Стойка ST1L 48В 150 (встроенный) | 2 (по 3 блока) | 2009 | 900 | 40.1 | 6 | 54 | 2165.4
|  | АБ | 12СР 150 | 6гр.х по 4 элем. | 2009 |  |  |  |  | 0
( Лукин С В. , Шапель А.В. ) Ул. Комсомольская 1а | [9 empty] | 0
9 | (ПСЭ-3477) ПСЭ-33084,33085, 3521,3552 ПСЭ-3520,3555 | ВУ | УЭПС-2 60/200-08.05 | 1 (5 блоков) | 2006 | 500 | 50 | 9 | 67 | 3350
|  | АБ | M12V125FT | 4гр.x5 элем. Marathon | 2013 |  |  |  |  | 0
п. Краснообск Дом связи | [9 empty] | 0
10 | АТС-348, ПСК-3482 | ВУ | ВУК-67/260 | 4 | 1986,1986 1986,1985 | 2400 | 200 | 7 | 67 | 13400
|  | АБ | 12OpzS 1200 | 2гр.x29 элем.1гр.х 6 элем.1гр.х 4 элем. OLDHAM | 2005, 2006 |  |  |  |  | 0
| УМСД-3087 | ВУ | УЭПС-3 48/360 | 12 блоков (ВБВ 48/30) | 2010 | 1600 | 90 | 17 | 54 | 4860
|  | ВУ | GFD-800 | 2гр.x24 элем OLDHAM. | 2010 |  |  |  |  | 0
|  | ВУ | Eltek | 1 (4 блока) | 2013 | 980 | 14 | 48 | 54 | 756
|  | АБ | GFMG - 490 | (2 группы по 24 элемента) | 2009 |  |  |  |  | 0
Ул. Связистов 139/1 | [9 empty] | 0
11 | АТС-356 ПСК-3406,3407 | ВУ | PRS-III | 1 (18 блоков) | 2002 | 840 | 160 | 4 | 67 | 10720
|  | АБ | GFMG-420 | 2гр.x29 элем. Coslight | 2013 |  |  |  |  | 0
| УМСД-3030 | ВУ | Eltek | 1(3блока) | 2005 | 200 | 10 | 19 | 54 | 540
|  | АБ | A512/200A | 1гр.х 4элем. Sonnenschein | 2005 |  |  |  |  | 0
| GPON | ВУ | УЭПС-3 60/150 (MAK-1P) | 1 (6 блоков ВБВ 60/25-3К) | 2009 | 300 | 60 | 2014-05-04 | 67 | 4020
|  | АБ | Delta FT12-155 | 2 гр. по 5 моноблоков, 12 V каждый | 2009 |  |  |  |  | 0
Ул. Станиславского 40 | [9 empty] | 0
12 | ПСЭ-3532,3559 | ВУ | ВУТ-67/125 | 2 | 1998 | 600 | 40 | 2 | 67 | 2680
|  | АБ | 6OPzV 300 | 2гр.x29 элем. OLDHAM | 2002 |  |  |  |  | 0
Ул. Котовского 18/2 | [9 empty] | 0
13 | ПСЭ-3536,3531,3522 УМСД-3012 | ВУ | УЭПС-3 60/150 | 8 блоков (ВБВ 60/25) | 2010 | 900 | 70 | 10 | 67 | 4690
|  | АБ | 6GFM-150X | 4гр.x5моноблоко POWER SAFE | 2012 |  |  |  |  | 0
Ул. Толмачевская 43 (Машкомплект) | [9 empty] | 0
14 | УМСД-3031 | ВУ | Eltek | 1 (3 блока) | 2005 | 155 | 17 | 8 | 67 | 1139
|  | АБ | Ventura (12V 155Ач) | 1гр.х 4элем. | 2015 |  |  |  |  | 0
|  |  | СПН 48/60 | 2 | 2004 | через Eltek |  |  |  | 0
г. ОБЬ Ул. Строительная 7 | [9 empty] | 0
15 | ОПСЭ-050 | ВУ | KS 400S Simens | 1 (4блока) | 1996 | 500 | 77 | 6 | 67 | 5159
|  | АБ | GFM-250 | 2гр.x30 элем. | 2009 |  |  |  |  | 0
|  | ВУ | УЭПС-2 60/60-4.4 | 1 (4блока ВБВ 60/15-2К) | 2002 | 100 | 2.5 | 15 | 67 | 167.5
|  | АБ |  | 1гр.x5 элем. | 2013 |  |  |  |  | 0
|  | ВУ | УБП 24/60-3.2 | 1 (2блока ВБВ 24/20-2) | 2000 | 30 | 0.5 | 8 |  | 0
|  | АБ | 12H1 30 | 1гр.х 2 элем. OLDHAM | 2001 |  |  |  |  | 0
Г. Обь ГВФ 28/1 | [9 empty] | 0
16 | АТС-052 | ВУ | УЭПС-3 60/300-12.08 | 8 блоков (ВБВ 60/25-3К) | 2011 | 560 | 30 | 6 | 67 | 2010
|  | АБ | GFMG-280 | 2гр.x30 элем. | 2009 |  |  |  |  | 0
( Шапель А.В., Лукин С.В.) Ул. Северный проезд (производ. база ТЦТ ) | [9 empty] | 0
17 | Сервиз, модем, сигнализация | ВУ | ВУК 90/25 | 1 | 1974 | 140 | 5 | 10 | 67 | 335
|  | ВУ | ВУТ 67/60 | 1 | 1988 |  |  |  |  | 0
|  | АБ | 12VE 140F | 1гр.х 5 элем. | 2006 |  |  |  |  | 0
( Козлов А.П.) Ул. Лесосечная 5 | [9 empty] | 0
18 | АТС-3334 УМСД-30641 | ВУ | ВУТ 67/125 | 2 | 1995.1996 | 400 | 70 | 4 | 67 | 4690
|  | АБ | GFMG-200 | 2гр.x30 элем. COSLIGHT | 2010 |  |  |  |  | 0
( Козлов А.П.) п. Кирова ул. Боровая партия 12 | [9 empty] | 0
19 | ПСЭ-3344 | ВУ | ВУТ-67/125 | 2 | 1997 | 400 | 60 | 5 | 65 | 3900
|  | АБ | 4OPzV-200 | 2гр.x 29 элем. HAWKER | 2006 |  |  |  |  | 0
| ( Козлов А.П. ) |  |  | п. Кольцово, 20 | [5 empty] | 0
20 | ПСЭ-3366 | ВУ | ВУТ-67/125 | 2 | 1997 | 600 | 50 | 9 | 67 | 3350
|  | АБ | GFD-300 | 2гр.x29 элем. COSLIGHT | 2009 |  |  |  |  | 0
| УМСД-3061 | ВУ | Eltek | 1 (5 блоков) | 2005 | 300 | 7 | 10 | 54 | 378
|  | АБ | HZB12-150F | 2гр.х4 элем. | 2013 |  |  |  |  | 0
( Макаров С.В.) Ул. Шмидта 10 | [9 empty] | 0
21 | УМСД-3070 | ВУ | Eltek | 1(3блока) | 2005 | 300 | 11 | 10 | 54 | 594
|  | АБ | FT12-155 | 2гр.х4 элем. Ventura | 2014 |  |  |  |  | 0
| ОПТСЭ-337 | ВУ | УЭПС-2 60/480-8.7 | 8 блоков (ВБВ 60/60-2) | 2011 | 1600 | 180 | 5 | 67 | 12060
|  | АБ | 8 OPzS 800 | 2гр.x29 элем. OLDHAM | 2005 |  |  |  |  | 0
Ул. Печатников 1 | [9 empty] | 0
22 | АТС-345 | ВУ | ВУТ-67/250 | 4 | 1989 | 1640 | 200 | 4 | 67 | 13400
|  | АБ | YTC- 7 (820ач.) | 2гр.x29 элем. OLDHAM | 1994 |  |  |  |  | 0
| ПСЭ- 3368/3369/3260 ПСЭ-3346 УМСД-3062 | ВУ | PRS-700 | 1(5 блоков) | 2002 | 400 | 30 | 8 | 67 | 2010
|  | АБ | 4OPzS 200 | 2гр.x29 элем. OLDHAM | 2002 |  |  |  |  | 0
Ул. Балтийская 33 | [9 empty] | 0
23 | УМСД -3065 | ВУ | УЭПС-3 48/360-12.10 | 1 (10 блоков × 30А) | 2011 | 980 | 50 | 18 | 54 | 2700
|  | АБ | GFMF-490 | 2 гр. × 24 эл. | 2010 |  |  |  |  | 0
( Козлов А.П. ) Ул. Ильича 8 | [9 empty] | 0
24 | ОПТСЭ-330 | ВУ | ВУТ 67/250 | 3 | 1995 | 2500 | 210 | 5 | 67 | 14070
|  | АБ | YTC-11 (1250ач) | 2гр.x29 элем. OLDHAM | 1996 |  |  |  |  | 0
( Макаров С.В. ) Ул. Ключ. Камышинское плато 6/1 | [9 empty] | 0
25 | ПСЭ-3380 | ВУ | УЭПС-3 60/150-06.04 (MAK-1P) | 4 блока (ВБВ 60/25-3К) | 2009 | 310 | 25 | 8 | 67 | 1675
|  | АБ | FT 12-155 | 2гр.x5 элем. | 2009 |  |  |  |  | 0
( Макаров С.В. ) ХБК Ул. Пришвина 2/1 | [9 empty] | 0
26 | УМСД-3071 | ВУ | Eltek | 1 (5 блоков) | 2005 | 300 | 10 | 16 | 54 | 540
|  | АБ | 6-GFM-150X | 2гр.х 4элем. | 2013 |  |  |  |  | 0
| ПСЭ-3387 | ВУ | ВУТ-67/125 | 2 | 1997 | 400 | 50 | 6 | 67 | 3350
|  | АБ | 4 OPzV 200 | 2гр.x30 элем. OLDHAM | 2002 |  |  |  |  | 0
( Макаров С.В. ) Ул. Аксенова 44 | [9 empty] | 0
27 | ПСЭ-3376/3270 УМСД-3072 | ВУ | ВУТ-67/125 | 2 | 1998 | 810 | 30 | 12 | 67 | 2010
|  | АБ | 6OpzV 420 GFMG 490 | 1гр.х 30элем. 1 x 30 элем. | 2007 2009 |  |  |  |  | 0
Ул. Героев Труда 17а | [9 empty] | 0
28 | СП | ВУ | ВУТ 67/250 | 8 | 1989 | 2400 | 20 | 6 | 67 | 1340
|  | АБ | 12 OPzS 1200 | 2гр.x29 элем. OLDHAM | 2003 |  |  |  |  | 0
| ОПСЭ- 336 ПСЭ-332 | ВУ | СУЭП-2 60/400 | 2 (6 блоков) | 2009 | 2000 | 270 | 6 | 67 | 18090
|  | АБ | GFD - 1000 | 2гр.x30 элем. COSLIGHT | 2013 |  |  |  |  | 0
( Козлов А.П.) Ул. Демакова 11 | [9 empty] | 0
29 | ПСЭ- 3362,3343 УМСД-3064 | ВУ | ВУТ 67/ 125 | 2 | 1996 | 900 | 50 | 17 | 67 | 3350
|  | АБ | 6GFM-150Х | 2гр.x3ветви×5 элементов | 2012 |  |  |  |  | 0
( Козлов А.П.) Ул. Звездная 1 | [9 empty] | 0
30 | ПСЭ- 3378 | ВУ | ВУТ 67/ 125 | 2 | 1998 | 600 | 50 | 12 | 67 | 3350
|  | АБ | GFMG-300 | 2гр.x 30 элем. COSLIGHT | 2011 |  |  |  |  | 0
Ул. Бородина 6 (контейнер) | [9 empty] | 0
31 | АТС-35698 | ВУ | УЭПС-2 48/80-4.3 | 3 блока (ВБВ 48/20-2МК) | 2007 | 250 | 6.5 | 9 | 54 | 351
|  | АБ | TD-125 | 2гр.х 4элем. Tudor | 2007 |  |  |  |  | 0
Толмачево ул. Советская, 52 (контейнер) | [9 empty] | 0
32 | АТС-2957 | ВУ | ISKRA TEL |  | 2007 | 100 | 4 | 19 |  | 0
|  | АБ | M 12V 50FT | 2гр.х4элем. | 2007 |  |  |  |  | 0
(Паласа) Петухова 55/1 (контейнер) | [9 empty] | 0
33 | ПСЭ-3044 | ВУ | ISKRATEL | FMP 1848 (5шт.) | 2009 | 750 | 29 | 24 | 54 | 1566
|  | АБ | 12СР 150 | 5гр. х 4элем. | 2009 |  |  |  |  | 0
совхоз Левобережный (контейнер) Хинганская | [9 empty] | 0
34 | ОПС-36011 | ВУ | ISKRA TEL | СМР 3. 48 (5шт.) | 2009 | 24 | 3 | 4 | 54 | 162
|  | АБ | А 412/12 SR ? 12v 12 Ah ? | 2гр. х 4элем. | 2014 |  |  |  |  | 0
Затон. 2-ая Портовая 10 (контейнер) | [9 empty] | 0
35 | ПСЭ-29016 |  |  | 5 блоков (СМР 3. 48) | питание от дома 2-я Портовая, д.10 266-75-10 ТП-100 8-951-397-17-10 |  |  |  |  | 0
|  | ВУ | ISKRA TEL | 2 блока (СПН 48-60/15-2) | 2009 | 200 | 7.5 | 23 | 54 | 405
|  | АБ | 12СР100 | 2гр. х 4элем. Oerlikon | 2009 |  |  |  |  | 0
Моторная 16 | [9 empty] | 0
36 | АТС-35490 |  | Eltex (УЭП) | МП 250 | [5 empty] | 0
|  |  | ССПН-6 60-48/40-02.02 | 2 блока (СПН 60-48/20-2) |  |  |  |  | 54 | 0
|  |  | GP 12260 (26Ah) | 1гр.х4эл CSB battery | [5 empty] | 0
Забалуева 51/2 | [9 empty] | 0
37 | АТС-3002 Электрик ТСЖ с 8-00 274-57-98 +2 8-953-865-44-50 |  | ISKRATEL 08.04 | Power-one (4бл. FMP 1848) MPS 1000.200 48В | 2009 | 450 | 24 | 18 | 54 | 1296
|  |  | 12СР150 | 3гр.х 4элем. Oerlikon | 2009 |  |  |  |  | 0
|  |  | ССПН-6 48-60/30-02.02 | 2бл. (СПН 48-60/15-2) | 2008 | через ISKRATEL
Чулымская
2

## ТП и тлф
Энергетический цех Левый берег
Состояние на 18.08.2014г.
Потребитель | № ТП № тел. диспетчера | Разр./устан. Мощности (КВТ) | ДГА (КВТ)
Ул. Выставочная, 15/3 (АТС-351, УМСД-3010) | ТП-560 343-28-33 | 171 / 168 | Стац. (автомат.) 200
Ул. Новогодняя, 26 (АТСК-346 ОПТСЭ-344,314 УМСД-3040) | ТП-490 343-28-33 | 140 / 102 | Стац. 200 6СТ-200А. 12V 2гр.х 2эл. (2009г.)
Ул. Сиб.-Гвардейцев, 50 (ПСЭ-3534,3528,3530,3611 УМСД-3015) | з. Ефремова 353-48-61 гл.энерг. Денисенко Генадий Иванович 353-46-04 8-903-902-36-08 |  | 50
Ул. Дюканова, 18 (Широкая 137/2 АТСК-340/341) | ТП-511 343-28-33 | 90 / 67 | передвижной 100
Ул. Зорге, 129/3 (ОПСЭ-2153,3440, 3446/3151,АТСЭ-30423 УМСД-3043) | ТП-597, ТП-374 | 30 / 18 | 50
Ул. Зорге, 16 (АТС-342, ПСЭ-2150) | ТП-526, РП-17 | 80 / 51 | Стац. Руч. 200 6СТ-132 АП 12V 2гр.х 2эл. (2009г.)
Ул. Костычева, 36/1 (АТС-343, ПСЭ-2107, ПСЭ-3521, 3610, ПСЭ-3443/3444/3529 УМСД-3013) | ТП-576 343-28-33 | 80 / 56 | 100 стац. Авт.
Ул. Комсомольская, 31 | 2а ввода от ТП-636, РП-29 (ТП-9) 343-28-33 | 80 / 42 | 50
Ул. Комсомольская, 1а | ТП-642 343-28-33 2а ввода (АВР ручной) 203-57-84 ключ от щитовой (дом быта на Кр.Пр) | 2014-07-10 | 12
п. Краснообск Дом связи (АТС-348, ПСК-3482, УМСД-3087) | ТП-15 343-28-51 | 45 / 39 | 50
Ул. Связистов, 139/1 | ТП-438 343-28-33 | 31 / 24 | 50
Ул. Станиславского, 40 (ПСЭ-3532,3559) | ТП-345, ТП-346 | 2014-05-15 | 12
Ул. Котовского, 18/2 | ТП-528, ТП-9 | 2014-08-12 | 12
Ул. Толмачевская, 43 (Машкомплект) УМСД-3031 | ТП-536 | 2014-06-15 | 12
г. ОБЬ Ул. Строительная, 7 (ОПСЭ-050) | ТП-6011, ТП-6020 205-09-35 | 2018-09-01 | 50 Стац. (автомат.) 6СТ-140 12v (1гр. Х 2эл.)
Г. Обь ГВФ, 28/1 АТС-052 | ТП-6079 | 2014-10-09 | 12
Ул. Северный проезд (производ. база ТЦТ ) Сервиз, модем, сигнализация | 353-52-64, гл. энерг. 342-27-51 | ? / 100 | 100
Ул. Лесосечная, 5 АТС-3334 УМСД-30641 | ТП-13Е 333-36-47, 333-02-26 | 2014-10-18 | 12
п. Кирова ул. Боровая партия, 12 ПСЭ-3344 | ТП-99 8-241-244-11, раб.день.330-35-66 | 2014-03-07 | 12
п. Кольцово, 20 ПСЭ-3366, УМСД-3061 | ЩО-70 пан.5,7 224-89-70 | 43 / 15 | 50
Ул. Шмидта, 10 УМСД-3070, ОПТСЭ-337 | ТП-2018 224-89-70, р.д.337-06-85 | 26 / 24 | 50
Ул. Печатников, 1 АТС-345 ПСЭ- 3368/3369/3260 ПСЭ-3346 УМСД-3062 | ТП-2655, ТП-2653А 343-28-33, раб.день 345-13-35 | 60 / 35 | 50
Ул. Балтийская, 33 УМСД -3065 | ТП-22ч Форт электрик Владимир Яковлевич 3356707 8-913-903-6546 | 8.772 | 12
Ул. Ильича, 8 ОПТСЭ-330 | ТП-4Ц 333-36-47, 333-02-26 | 50 / 44 | 50
Ул. Ключ. Камышинское плато, 6/1 ПСЭ-3380 | ТП-1 от НФС-3 274-79-33 | 2014-02-05 | 12
ХБК Ул. Пришвина, 2/1 УМСД-3071, ПСЭ-3387 | ТП-2058 224-89-70, раб.день 337-06-85 | 2014-05-30 | 12
Ул. Аксенова, 44 ПСЭ-3376/3270 УМСД-3072 | РП-5801 224-89-70, 224-82-52 | 2014-04-10 | 12
Ул. Героев Труда, 17а ОПСЭ- 336, ПСЭ-332, СП | ТП-10Д 333-36-47 | 113 / 46 | Стац. 100
Ул. Демакова, 11 ПСЭ- 3362,3343 УМСД-3064 | ТП-27Щ 333-36-47, 333-02-26 | 2014-05-05 | 12
Ул. Звездная, 1 ПСЭ- 3378 | ТП-3 338-00-02, 337-77-14 | 2014-05-12 | 12
Ул. Бородина, 6 (контейнер) АТС-35698 | Казаков Владимир Алексеевич 8-913-712-43-36 342-50-64 | ТП-3 (не сети) | 9
Толмачево ул. Советская, 52 (контейнер) АТС-2957 | ТП-6905 | 5/? | 9
(Паласа) Петухова, 55/1 (контейнер) ПСЭ-3044 | ТП-3366
совхоз Левобережный ул.Хинганская (контейнер) ОПС-36011 | ТП-172 Доступ на территорию ч-з дальние ворота 8-953-895-1156
Затон. 2-ая Портовая, 10 (контейнер) ПСЭ-29016 | ТП-100 (от 2я Портовая, дом 10) 266-75-10 8-951-397-17-10 Электрик ЖЭУ- Александр Егорович 8-913-741-06-49 | 343-28-33
Моторная, 16 (АТС-35490) | Ключ у Васильчук Антон Владимирович 913-937-66-12 Эл.монтер на Выставочной 15/3
Чулымская, 111
Забалуева, 51/2 (АТС-3002) | ТП -9 Квартира от УК 274-57-98 +2(доб.) 8-953-865-44-50 Электрик ТСЖ с 8:00